附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 技术参数及配置

- 基本功能配置：

1、系统采用应B/S三层结构：服务器、客户端及后台管理端三大功能模块，后台采用Mysql  Server网络数据库管理病例及系统数据，并通过用户管理模块对用户权限及登录情况进行管理。

2、系统可使用浏览器访问，无需安装其他软件。

3、平台自带至少50份病例， 包含（1）结节性多动脉炎（2）过敏性紫癜（3）糖尿病肾病（4）银屑病 皮肤科（5）昏迷（6）耳聋（7）胰腺炎（8）鼻腔出血（9）丹毒（10）性输卵管炎（11）皮肤瘙痒（12）肾小球肾炎（13）子宫腺肌症（14）鼻窦炎（15）喉肿瘤（16）冠心病（17）急性阑尾炎（18）食管恶性肿瘤（19）上呼吸道感染（20）青霉素过敏（21）婴幼儿腹泻伴脱水（22）亚急性甲状腺炎（23）急性扁桃体炎（24）畸胎瘤（25）结核性胸膜炎（26）支气管肺炎（27）蛔虫病（28）肋骨骨折，血气胸（29）心力衰竭（30）延迟性脾破裂（31）肾小球肾炎（32）原发性醛固酮增多症（33）硬膜下出血（34）2型糖尿病（35）手足口病（36）肛瘘（37）急性再生障碍性贫血（38）支气管扩张（39）慢性阻塞性肺疾病（40）老年慢性支气管炎（41） 膀胱肿瘤（42）膀胱结石（43）上消化道出血（44）双侧跟骨粉碎性骨折（45）脑基底出血（46）胰腺炎（47）肠梗阻（48）不完全性肠梗阻（49）右腹股沟斜疝（50）不典型心肌梗死，同时可支持老师上传自定义病例；

3、平台自带临床能力考核与统计分析功能；

二、教师管理端功能：

1、管理员可添加新的学员/教师，可以修改或删除学员/教师信息，并可使用学员/教师信息模板进行批量上传；

2、每个病例支持评分权重修改，满足针对不同学员或不同病例考核时的权重区别。

3、教师可使用个人账号和密码进行登陆，进行病例编写、设置学员考试、成绩评判、查看考核成绩、成绩统计分析等操作。

4、不同教师间病例可共享，可一键复制他人病例。

5、系统支持考试管理，教师可自行创建考试，并根据考试场次开放权限，拥有权限的学员方能参加考试，并可查看所有学员考核时每个病例处置的分数和总分以及相关的临床能力分析，分析结果支持一键导出。

三、学员端功能：

1、学员可根据个人账号和密码进行登陆，参加训练/考核；

2、系统支持训练和考核两种模式，学员可自行选择病例进行训练，并且在考核时间段，系统将自动判断权限，引导学员进入考试。

3、在训练模式下，学员可进行问诊、体检、辅助检查、诊断和治疗等操作，并在训练结束后，系统会自动打分，并且将学员的答题结果与正确结果进行对比。

4、训练模式可随时暂停，训练内容可保存至服务器，下次学员可以选择继续训练。

5、 系统支持将线索指认为诊断依据或是鉴别诊断依据，后台可自动分析学员所选依据的逻辑性。

6、在设置考试时间段内，学员可进入考试模式，系统将自动按照设置的考试时长进行倒计时，倒计时结束，将自动收卷，学员也可自行点击结束收卷。考试结束后，考试成绩需教师审批，审批完成后的成绩，学员可在历史成绩中查看。

7、考核/训练时，有记事本供学生记录考试/训练中的笔记，记事本支持导出。

8、学生完成考试后，如果考卷需手动打分，就会自动提交至相应排考老师的“待评考卷”页面中。如考卷无需手动打分，则会提交至相应排考老师的“成绩管理”页面中。

9、页面显示未评的是需要教师打分的。点击相应的行，进入打分页面。

10、学员登录后显示允许用于训练的所有病例，病例状态为“未完成”、“进行中”。“未完成”的病例，表示该病例没有上次的操作记录，点击进入可开始训练。“进行中”的病例，表示该病例有上次的操作记录，点击进入可选择是继续训练或者重新开始训练。

四、病例管理

1、病例涵盖内科学、外科学、妇产科学、儿科学、肿瘤学、感染性疾病学、神经精神病学和急诊医学等学科，每个学科病种不得少于5个。可自定义添加科室，修改或删除科室。病例显示难易程度，便于学员根据需求选择。

2、病例包括问诊、体格检查、辅助检查、处理、诊断等，检查结果可以通过文字、声音、视频等方式表现。

3、实验室检查的结果可设置是否显示参考值，辅助检查可设置是否显示报告内容。

4、可统计病例辅助检查的检查费用。

5、疾病名称按照科室分类，可使用关键字查找。

6、管理员可修改或添加疾病名称库、问诊库、体格检查库、辅助检查库、处理库。

7、病例问诊、体格检查、辅助检查、处理等线索上可添加相应的问题，问题可以为单选题、多选题、问答题，可通过学员的回答情况，了解学员对相应知识点的掌握情况。

8、病例可添加相关知识点，供学生在训练病例时查看学习。

9、教师可添加病例范本，学员从问诊到体格检查、辅助检查、处理，最后完成病例书写，形成完整的培训体系。

10、添加病例，填写患者信息、诊断、问诊、体格检查、辅助检查、处理、病例范本。填写完整才可以提交病例，填写不完整的病例可暂存，暂存状态下的病例不能用于考试或训练。患者年龄、性别、病例描述为必填项。

11、添加新的体格检查项。点击体格检查项列表，进入体格检查项详情页面。可添加图片、音频、问题、相关知识点，设置项目属性。问题有单选题、多选题、问答题、解释题，问答题和解释题需要老师在待评考卷页面手动打分。

12、添加新的问诊。点击问诊项列表，进入问诊项详情页面。可添加图片、音频、问题、相关知识点，设置项目属性。问题有单选题、多选题、问答题、解释题，问答题和解释题需要老师在待评考卷页面手动打分。

13、添加新的辅助检查项。点击辅助检查项列表，进入辅助检查项详情页面。可添加图片、报告、音频、问题、相关知识点，设置项目属性。问题有单选题、多选题、问答题、解释题，问答题和解释题需要老师在待评考卷页面手动打分。

14、添加新的处理项。点击处理项列表，进入处理项详情页面。可添加问题、相关知识点，设置项目属性。问题有单选题、多选题、问答题、解释题，问答题和解释题需要老师在待评考卷页面手动打分。

15、可设置病例难度系数：入门、简单、一般、困难、大师

16、点击进入病例编辑。在原来的病例基础上进行编辑，未被升级使用过的病例可编辑病例名称和科室。如果病例已经被排考或训练，则不能被编辑。只能编辑本人的病例。

五、成绩管理

1、可通过考核病例、考核时间、班级等筛选显示成绩。

2、考试成绩统计：可选择使用同一病例进行考核的学员进行成绩统计，以能力图直观的表现学员的平均分，统计学员在综合能力、临床思维能力、处理能力、知识掌握能力的表现，可具有查看每一个问诊、体格检查、辅助检查、处理的正确率，学员错误选择项等。

3、单个学员成绩统计：以能力图显示单个学员综合能力、临床思维能力、处理能力、知识掌握能力的分数，可具有查看每一项问诊、体格检查、辅助检查、处理的正确项，学员错误选择项等。

4、可以excel格式导出多个学员的成绩列表，也可导出单个学员的成绩详情。

5、根据学生的临床思维、病历书写、诊疗费、效率、知识掌握、处理，6大板块的分数，系统可给出个人能力图。

- 硬件配置

1、服务器 1台

1.1 硬件配置：处理器E5-26系列 32核/内存8G DDR4/1T SAS硬盘/H330阵列卡/4个千兆网卡

1.2 功能特性：利用功能丰富的双路机架式服务器为应用程序提供强劲性能，它均衡地结合资源、可扩展性和经济性，适应现代数据中心不断变化的需求。通过一键式调整优化应用程序性能。最高可配8个3.5"硬盘，根据未来需求进行扩展。嵌入式诊断功能帮助最大限度地延长正常运行时间，借助灵活、易于扩展的计算、网络和存储，能够精确定制、快速部署以及轻松管理基础架构

1.3 设备I/O和端口： 网络选项2 个 1 GbE LOM （可选）LOM Riser 2 个 1 GbE、2 个 10 GE SFP+，或2 个 10 GE BaseT/前置端口1 个专用 iDRAC 直连 USB 端口 1 个 USB 2.0 端口1 个视频端口/后置端口1 个专用 iDRAC 网络端口1 个串行端口2 个 USB 3.0 端口1 个视频端口

1.4  设备尺寸： 高度 86.8 毫米 (3.41") 宽度434 毫米 (17.08") 深度703.76 毫米 (27.71")

2、服务器机柜1台

2.1 尺寸：600*800*1200mm

2.2 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491; PART1、DIN41494; PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准。

2.3 特点： 外观设计高贵典雅,工艺精湛,尺寸精密,全数控精密加工。单开平板六角网孔前门,双开平板六角网孔后门。镀铝锌板材质方孔条与安装梁,设备安装时自动等电位。无锐边方孔条,使您在安装维护中不割伤手。三段式底板部件,中间盖板可按需打开,三段式快开侧门,每段可单独打开。各主要部件预置有接地钉，接地钉带护罩。前后门配高级典雅锁。轧制九折成材，承重能力超过1000KG。

2.4 承载：静载1000KG（带支脚）,最大承重达1600KG（加强型）

防护等级： IP20

2.5 材料： 方孔条与安装梁：耐指纹镀铝锌板; 其余：SPCC优质冷轧板 厚度：方孔条2.0mm;安装梁1.5mm;其余1.2mm

2.6 表面处理： 脱脂、陶化、静电喷塑

3、UPS不间断电源1个

3.1电池类型：Panasonic 铅酸密封,免维护

3.2输入电压范围：115- 300V

3.3输入频率范围：40- 60Hz

3.4 UPS类型：在线式

3.5额定功率：3KVA

3.6后备时间：由所配电池容量而定分钟

3.7输出插座：国标：2个

3.8电池类型：Panasonic 铅酸密封,免维护

3.9输入电压范围：115- 300V

3.10输入频率范围：40- 60Hz

3.11输出电压范围：220(1±2%)V

3.12输出频率范围：50(1±0.2%)Hz

3.13其它参数

3.14外观尺寸：450×483×88mm

3.15产品重量：12.3kg

4 、KVM切换器1个

4.1 KVM（键盘（Keyboard）、显示器（Video）、鼠标（Mouse）的缩写）多电脑控制平台，采用简易上架设计，一人即可轻松安装、拆卸机器，架机过程轻松容易，节省人力及时间。操作员可以通过单一的多电脑切换器控制端，轻松的访问或者监控多台电脑、服务器和周边设备而不需要移动位置，KVM和计算机之间的安装非常简单，接上电缆即可。特点:机架式设计，整体主机可安装于19吋机箱(架)上，附滑轨抽拉，高度为1U;支持机柜深度: 50cm 及以上;LCD KVM四合一切换器，1U空间整合一组键盘/屏幕/鼠标控制多台计算机或切换器;内建15/17寸TFT—LCD高画质可折叠式液晶显示器/标准键盘/触摸鼠标于一体;

4.2支持多种操作系统 ;即插即用,支持热插拔,免驱动程式，操作起来方便简单;具有节省空间、提高效率、使用简单、易于管理、节约成本、环保节能等.

配置清单：

服务器1台

使用说明书 1份

产品合格证 1份

保修卡 1份

心肺听诊训练模型（背心式）

本模型集中了临床上常见的多种正常心肺音及病理性心肺音

产品特点：

1、本模型集中了临床上常见的多种正常心肺音及病理性心肺音

2、共42种心音、24种呼吸音、10个听诊区

3、本模型可佩戴式设计，可穿戴在模型人或学员身上

4、教师可通过听诊遥控器任意选择不同的心肺音，让学生通过比较做出诊断

5、心肺音听诊外套的前胸、背部、腋中线等设有多个心音和肺音的听诊点

6、通过遥控器可选择多种不同的心音和不同的肺音，进行听诊练习

7、音量调节：模拟电子听诊器有音量调节盒，旋动滑轮可调节音量大小；亦可通过听诊控制器调节音量大小。

配置清单：

心肺听诊训练控制器  1台

电源适配器（9V/800MA） 1个

5号电池 5节

电子模拟听诊器 1副

听诊专用胸皮 1张

胸皮系带 1副

使用说明书 1份

产品合格证 1份

保修卡 1份

高级吸痰练习模型

1、经鼻、口插入吸引管技术练习。

2、吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰。

3、吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引。

4、脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置。

5、显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构。

6、模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。

7、可与吸引器或负压吸引装置相配合进行模拟吸引痰液

配置清单：

高级吸痰练习模型  1 台

带毛刺粘接挡板  1个

支气管（含堵塞盖2个）  1套

成人吸痰管（大、小各1根）  1套

成人气管套管  1套

一次性防水尘布垫  1包

豪华便携式铝塑箱  1只

使用说明书  1份

产品合格证  1份

保修卡  1份

高级鼻饲管与气管护理模型

该模型具有男性上半身基础护理的主要功能，可通过鼻腔和口腔进行病人呼吸气道管理与胃部的各项护理训练技术。

产品主要功能：

1、洗脸

2、眼耳的滴药、清洗

3、口腔护理

4、氧气吸入疗法

5、鼻饲

6、洗胃法

7、气管切开护理

8、气管吸痰处理

9、口鼻气管插管训练

配置清单：

高级鼻饲管与气管护理模型  1 台

成人吸痰管  1根

成人鼻饲管  1根

成人胃管  1根

成人气管插管含导丝（ID 6.5）1套

注射器5ml  1支

注射器50ml  1支

穿刺用塑料瓶及瓶盖（各2只）  1套

使用说明书  1份

产品合格证  1份

保修卡  1份

高级男性/女性导尿模型

男性：

1、模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理

2、润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。

3、当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。

4、导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。

5、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理

6、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠

7、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

8、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

女性：

1、模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。

2、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。

3、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。

4、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。

5、当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。

6、科技型膀胱冲洗发操作练习。

7、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理

8、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠

9、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

10、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换

配置清单：

高级男性导尿模型  1 台                  成人导尿管  1根

成人灌肠管  1根                        可换臀大肌注射块  2块

可换股外侧肌注射块  2块                注射器5ml  1支

注射器50ml  1支                       膀胱冲洗引流袋  1个

帆布手提包  1只                       使用说明书  1份

产品合格证  1份                       保修卡  1份

高级女性导尿模型  1 台                成人导尿管  1根

成人灌肠管  1根                      可换臀大肌注射块  2块

可换股外侧肌注射块  2块              注射器5ml  1支

注射器50ml  1支                     膀胱冲洗引流袋  1个

帆布手提包  1只                     使用说明书  1份

产品合格证  1份                     保修卡  1份

电子导尿灌肠教学实习模型

本模型从外行到部件均以正常人体解剖为依据，并附以灯光、液体演示的技术要求来进行设计和制作，运用电子监测技术，可进行男性或女性导尿及灌肠操作，其特点是模拟逼真，实体感强，多种用途，部件可换，搬运方便，是医务人员理想实习教学模型。

主要功能特点：
1、男性导尿：可以提起阴茎，模拟尿道尿道弯曲部（耻骨前弯）的伸直，方可使导尿管插入，当导尿管通过尿道弯曲部耻骨前弯后有黄色灯显示（导尿管未通过时，黄灯不亮）；导尿管插入20cm到达膀胱尿道内口是，有绿色灯光显示，同时有尿液自导尿管排出，约200ml，并奏响音乐，说明导尿成功，

2、女性导尿：两腿曲伸并外展60度左右，导尿管插入尿道4厘米左右到达膀胱时，有黄、绿色灯光显示，同时有“尿液”自导尿管排除，约200毫升。

3、灌肠：模型可以支持为左侧卧位，肛管自肛门插入直肠10厘米左右，自备灌肠筒挂于输液架上，可灌入“灌肠液”约200毫升。

4、大腿肌肉注射

5、臀部肌肉注射

6、造瘘口护理

7、模型为组装式，备有零部件可更换

配置清单：

电子导尿灌肠教学实习模型  1 台

电子导尿控制盒  1个

电源适配器（12V/2A）  1个

可换女性生殖器   1个

可换臀大肌注射块   2块

可换股外侧肌注射块   2块

成人导尿管  1根

成人灌肠管  1根

注射器5ml  1支

注射器50ml  1支

橡皮管夹  2个

润滑粉  1盒

豪华便携式铝塑箱  1只

使用说明书  1份

产品合格证  1份

保修卡  1份

高级创伤模型（骨折固定训练模型）

一、功能特点：

1、模拟身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换

2、模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运

3、模拟,人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理

二、创伤评估模块主要配置：

· 面部烧伤ⅠⅡⅢ度

· 前额撕裂伤口

· 颌前创伤口

· 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤

· 腹部创伤伴有小肠突露

· 右上臂肱骨开放性骨折

· 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露

· 右手掌枪弹伤口

· 右大腿股骨开放性骨折

· 右大腿复合形股骨骨折

· 右大腿金属异物刺伤

· 右小腿胫骨开放性骨折

· 右足开放性骨折右小指截断创伤

· 左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度

· 左大腿截断创伤

· 左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤

配置清单：

高级创伤模型  1台

创伤模型附件（16件）1套

衣裤  1套

可换三角肌、前臂、手背注射块（各2块）  1套

可换臀部注射块、股外侧肌注射块（各2块）1套

成人吸痰管，成人鼻饲管，成人胃管（各1根） 1套

成人气管插管含到死的（ID6.5）1套

输液袋及连接导管（200ml） 4套

三通连接  2个

注射器（5ml、50ml各1支）1套

模拟血粉 1瓶

一次性防水尘布垫  1包

急救手册  1本

使用说明书 1本

产品合格证  1本

保修卡 1本

高级妇科检查模型

一、该模型为成年女性躯干下半部由腹腔、盆腔二部分组成。可以作以下操作功能：

·正常和各类异常子宫触诊。

·妇科双合诊、三合诊的检查。

·阴道窥器和阴道镜的检查。

·肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。

·宫内节育器的放置与取出。

·观察隔膜的大小和位置。

·观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其它位于盆腔的解剖结构。

可更换宫颈模型11个和子宫和附件模型9个

二、正常与异常宫颈模型：

（一）正常宫颈模型

1.正常宫颈（初产妇，宫颈口为圆孔）；

2.宫内节育器放置与取出正常宫颈

（二）宫颈病理模型

3.宫颈撕裂(3 、9点处多见, 可撕到边缘，裂痕为鲜红色)；

4. 慢性宫颈炎(中度糜烂，宫颈稍大，粉红颜色伴有白分泌物)；

5.急性宫颈炎(下唇肿大，血管充血，宫颈为鲜红色，颗粒状，小米大小)；

6. 宫颈炎症纳博特囊肿(半球状突出，黄豆或绿豆大小，多个，胶水样，与宫颈

颜色一致)；

7. 滴虫性宫颈炎(弥漫分布细点状出血斑点，呈草莓状，表面平坦，分泌物带黄

白色)；

8. 宫颈尖锐湿疣(白色乳头状疣，有指样突起，菜花状，颗粒小，内口翻出)；

9. 宫颈白斑(白癜风样白斑，白色)；

10. 宫颈息肉(从宫颈内口翻出，蒂细小，容易出血，色浅)；

11. 宫颈腺癌 (菜花状，癌组织易出血，有异形血管，污灰色)；

三、正常与异常子宫和附件模型

（一）正常子宫和附件模型

1. 宫内节育器放置与取出正常子宫和附件（子宫前部透明）

2. 正常子宫和附件

（二）异常子宫和附件模型

3. 子宫伴有明显前倾、前屈（用气球使气囊充气来调节子宫位置）

4. 子宫伴有明显后倾、后屈（用气球使气囊放气来调节子宫位置）

5. 子宫肌瘤

6. 子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿

7. 子宫伴有右侧输卵管积水

8. 子宫伴有右侧输卵管结核

9. 子宫伴有右侧输卵管炎

10. 妊娠子宫触诊模型（五个月大小胎儿子宫）

11. 异位妊娠触诊模型（一侧输卵管壶腹部妊娠）

12. 输卵管阻塞诊断模型（一侧输卵管阻塞）

配置清单：

高级妇科检查训练模型 1 台

宫内节育器放置与取出正常子宫 1个

宫内节育器放置与取出正常宫颈 1个

润滑粉 1 盒

帆布手提包 1 只

使用说明书 1 份

产品合格证 1 份

保修卡 1 份

正常宫颈 1 个

宫颈撕裂 1 个

慢性宫颈炎 1 个

急性宫颈炎 1 个

宫颈炎症纳博特囊肿 1 个

滴虫性宫颈炎 1 个

宫颈尖锐湿疣 1 个

宫颈白斑 1 个

宫颈息肉 1 个

宫颈腺癌 1 个

正常子宫和附件 1 个

子宫伴有明显前倾、前屈 1 个

子宫伴有明显后倾、后屈 1 个

子宫肌瘤 1 个

子宫伴有右侧输卵管卵巢囊肿 1 个

子宫伴有右侧输卵管积水 1 个

子宫伴有右侧输卵管结核 1 个

子宫伴有右侧输卵管炎 1 个

妊娠子宫部件（五个月胎儿子宫） 1 个

异位妊娠子宫部件 1 个

输卵管阻塞子宫部件(含可更换输卵管) 1 套

清创缝合练习模型

1.模型为整体人，关节灵活，可实现多种操作体位。

2.其中有多处伤口，包括头、腹部、手背、股部等。

3.皮肤结构清晰，具有皮肤真实张力。

4.缝合后针眼不明显，可进行多次练习。

5.可练习清创缝合术。

6.可练习气管切开术后护理、造瘘口护理、肌肉注射护理功能等。

7.配有一副面具套，可随伤口增加，附在主体人面部。

配置清单：

清创缝合模拟人 1具

模拟碘酊  1瓶

医用纱布  2卷

医用胶布 1卷

缝合针 1包

缝合线 1卷

注射器5ml  1件

气管切开套管 1个

产品合格证  1张

阳光服务卡 1张

产品保修凭证 1张

指南手册 1本

骨折固定训练模型

1.模型为成年人，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位。

2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。

3.模型有上肢前臂和下肢小腿骨折，有成角畸形及骨摩擦音，可教导学生进行不同类型骨折的识别。

4.可练习骨折的夹板固定、包扎，骨折复位、搬运等操作。

5.可练习常规心肺复苏，头可后仰，实现CPR体位，口对口呼吸，胸廓可有起伏，胸廓富有弹性，可行胸外按压。

6.模型双侧瞳孔分别显示瞳孔散大（右眼）和正常瞳孔（左眼）。

7.可模拟真实的颈动脉搏动。

8.可进行的护理操作：鼻饲、洗胃术、导尿术、灌肠术、造瘘口护理、静脉注射、皮下注射、肌内注射、吸氧、眼部护理、外耳道冲洗等。

9.关节灵活，可实现多种体位。

配置清单：

四肢骨折固定模型人 1套

5ml注射器 1支

16#导尿管 1根

输液器 1副

模拟血精 2瓶

润滑液1瓶

模拟碘酊 1瓶

输液袋（管夹、直通） 2个

男/女生殖器  各1件

一次性CPR面膜  1盒

胃管  1根

衣服  1套

医用绷带 2卷

医用纱布 2包

三角巾 1包

医用胶布 1卷

扎带 6根

产品合格证 1张

产品保修凭证 1张

阳光服务卡 1张

指南手册 1本

术前无菌操作训练模型

1.本模型专为练习术前无菌操作技术而设计。

2.模型为成年人，解剖结构完整，可触及锁骨、胸骨上切迹、肋骨、耻骨联合肋间隙等解剖结构，便于操作定位。

3.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。

4.可练习全身各处手术切口的术前无菌操作：头、颈、胸、腹、背、肢体近端等。

5.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习。

6.配有模拟碘酊。

配置清单：

高级无菌操作模拟人1具

模拟碘酊 2瓶

产品合格证1张

产品保修凭证1张

阳光服务卡1张

指南手册1本

肛门指诊训练模型

1.专门为前列腺检查技能训练而设计，形态逼真，前列腺检查体位：肘膝卧位、右侧卧位。                                                                               2.模型内部设有模块储存盒，存放方便，不易丢失。

3.可更换的病变模块可秘密置于内部，便于考核。

4.可进行前列腺直肠指诊操作练习。

5.可进行前列腺按摩练习。

6.可用于肛门指诊操作程序的训练。

6.可更换的有八种模块：正常前列腺、前列腺肿瘤Ⅰ期、前列腺肿瘤Ⅱ期、前列腺肿瘤Ⅲ期、前列腺肿瘤Ⅳ期、前列腺单侧增生、前列腺双侧增生、前列腺炎、前列腺脓肿

配置清单：

前列腺检查操作模型1件

正常前列腺模型1个

单侧前列腺增生模型1个

双侧前列腺增生模型1个

前列腺炎模型1个

前列腺脓肿模型1个

前列腺癌A（Ⅰ）期模型1个

前列腺癌B（Ⅱ）期模型 1个

前列腺癌C（Ⅲ）期模型1个

前列腺癌D（Ⅳ）期模型1个

润滑液1瓶

无菌手套1副

产品合格证1张

产品保修凭证1张

阳光服务卡1张

指南手册1本

新生儿生长发育测量训练模型

1.模型为6个月大小的婴儿，体表标志明显，便于操作。

2.可进行儿科常用体格检查法进行测量。

3.儿科常用体格指标测量：身长、体重、头围、胸围、腹围、上臂围、皮下脂肪，测量值均在该月龄的数值范围内。

4.可练习婴儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作

配置清单：

儿科常用体格指标测量模拟人1件

产品合格证1张

产品保修凭证1张

阳光服务卡1张

指南手册1本