附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：纤维输尿管镜技术要求

工作环境：

环境温度：10-40°相对湿度：30-85%；大气压力：70kPa-106kPa

技术参数：

总长度 （mm）：2000mm

光纤工作长度（mm）：800-1000mm

工作部直径（mm）：≦0.78mm

视场角：90°

视向角：0°

观察景深（mm）：2mm-50mm

像素：10000像素

光纤弯曲工作直径：≦25mm

配置清单：

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维输尿管镜 | 根 | 1 |
| 2 | 冷光源转接头 | 个 | 1 |
| 3 | 消毒固定盘 | 个 | 1 |
| 4 | 说明书 | 张 | 1 |
| 5 | 合格证 | 张 | 1 |
| 6 | 出厂检验报告 | 张 | 1 |