附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同（产品成交合同必要提供一年内资料）等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。

附件 2：医用诊断显示器技术参数要求

1.尺寸：27寸 (16:9)

2.分辨率：3840 x 2160

3.点距：0.1554 mm x 0.1554 mm

4.表面处理：防眩光

5.高分辨率显示器可以提供更清晰的图像让看片医生诊断，有利于发现病变的特征表现，提高诊断的准确率。

配置清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用诊断显示器 | 台 | 1 |
| 2 | 医用诊断显示器操作流程牌 | 个 | 1 |
| 3 | 说明书、合格证 | 个 | 1 |