附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同（产品成交合同必要提供一年内资料）等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。
附件 2：空气波压力循环治疗仪技术参数要求
1.适用范围：适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍的辅助治疗，以及预防手术后或长期卧床而引起的静脉血栓，减轻肢体水肿。

2.性能参数：

1)手提式外观设计； 

2)可以同时连接2个4腔气囊； 

3)6种专业的气压治疗模式可选;

4)▲设备压强可在5-25Kpa（38-188mmHg）范围内连续可调，气压单位Kpa和mmHg可进行转换； 

5)治疗时间1min-99min连续可调，满足临床上的治疗需求； 

6)特制叠加式双层结构气囊;

7)▲具备实时压力监测功能;

8)充气过程中，如若外界压力过大则自动泄压保护;

9)若在充气时，突然出现停电、断电的现象，仪器会自动泄压保护； 

10)气囊已经通过中国药监局（NMPA）认证，可独立采购。

配置清单

主机1台、四腔下肢气套2只、1分1充气导管1条、1分2充气导管1条、电源线1条



