附件 1：公司资质要求
1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

    2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。
3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品销售法人授权书、产品成交合同（产品成交合同必要提供一年内资料）等作询价资料并盖公章。

4、报价公司的产品报价单需要有联系人、联系方式，所有提供的资料要密封在密封文件袋里面，密封文件袋要注明投递的产品名称、联系人、联系方式。
附件 2：脑电图视频系统（网络球机）、闪光刺激器设备技术参数要求
技术参数
闪光灯刺激频率：1Hz-30Hz, 误差≤±10%。

闪光时间：1～50分钟

视频摄像头:

图像质量：高清摄像头，最大支持1080P画质实时监测

视频同步：帧同步视频脑电采集，回放，编辑；

红外监测：具备红外监测功能，确保晚上关灯后患者动作清晰摄录

脑电图视频系统（网络球机）、闪光刺激器设计兼容需要满足我院现有使用的脑电图设备。



